|  |  |  | 编 号： | HH-HY-1 V1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密 级： | 内部 |  |  |
|  |  |  | 阶段标记： | D |  |  |
| 高灵敏度相机 GS2020RM-BIN-CLBI 使用手册. |
| 吉林珩辉光电科技有限公司 二0一八 年 十二 月. |

目录

1 简介	1

2 光谱响应图	2

3 机械详细接口图	2

# 简介

GS2020RM-BIN-CLBI是我公司自主研发的一款高灵敏度CMOS相机。相机具有极高的探测灵敏度，可广泛应用于航空航天、告警探测、目标识别、生物医疗、微光夜视、高端监控等领域。

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1024(H)*1024(V) |
| 像素尺寸 | 13um*13um |
| 光谱响应区间 | 400nm-900nm |
| 快门类型 | 卷帘快门 |
| 动态范围 | 64dB |
| 满井容量 | 41ke- |
| 随机噪声 | 3e- |
| 探测灵敏度 | 0.001lux |
| 色彩类型 | 12bit灰度 |
| 积分时间 | 11.48us-190s |
| 图像帧频 | 86Hz |
| 输出接口 | Camera-link Base |
| 相机设置接口 | Camera-link |
| 相机设置波特率 | 9600bps |
| 触发模式 | 自动/单次/软件 |
| 图像功能 | 水平翻转/垂直翻转/ROI |
| 工作温度 | -40℃-+85℃ |
| 存储温度 | -55℃-+105℃ |
| 电源供电 | 12V（6～15VDC） |
| 最大功耗 | 2.5W |
| 镜头接口 | C口/CS口(可选) |

# 光谱响应图

图1 CMOS光谱响应图

# 机械详细接口图

图2 相机机械尺寸图

图3 相机外观图及接口图